| CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /2024/NĐ-CP | Hà Nội, ngày tháng năm 2024 |

DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích

phát triển điện mặt trời mái nhà

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004; Luật số 24/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số   ngày   năm 2024 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà

# CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

# Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng, tự sản tự tiêu, không hoạt động bán điện cho tổ chức, cá nhân khác và có liên kết hoặc không liên kết với hệ thống điện quốc gia.

# Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân đã ký kết hợp đồng mua bán điện (sử dụng điện) với đơn vị hoạt động điện lực, đã có thỏa thuận đấu nối điện vào hệ thống điện phân phối theo quy định pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà.

3. Các trường hợp phát triển điện mặt trời mái nhà không thuộc đối tượng của Nghị định này như sau:

a) Thực hiện theo khoản 11 Điều 5 Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Thực hiện theo điểm b khoản 1 Điều 3 (vùng đồng bằng sông Hồng) Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội phê duyệt Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

# Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Điện mặt trời là điện được sản xuất từ các tấm quang điện theo nguyên lý biến đổi từ quang năng thành điện năng.

2. Điện mặt trời mái nhà là điện mặt trời có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và được kết nối với thiết bị, kết cấu xây dựng phục vụ trực tiếp cho hoạt động phát điện.

3. Hệ thống điện mặt trời mái nhà là điện mặt trời mái nhà để sử dụng cho mục đích sinh hoạt, có công suất không quá 100 kW.

4. Dự án điện mặt trời mái nhà là điện mặt trời mái nhà không thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Điện tự sử dụng là hoạt động phát điện đồng thời sử dụng điện tại cùng địa điểm lắp đặt do một pháp nhân thực hiện.

6. Điện tự sản tự tiêu là hoạt động sản xuất điện đồng thời tiêu thụ điện và không bán điện vào hệ thống điện quốc gia do một pháp nhân thực hiện.

7. Liên kết với hệ thống điện quốc gia là kết nối điện thông qua giải pháp vật lý, kỹ thuật để đấu nối với hệ thống điện quốc gia phía sau công tơ đo đếm điện. Trường hợp điện mặt trời mái nhà liên kết với lưới điện của đơn vị phân phối, bán lẻ điện và lưới điện của đơn vị phân phối, bán lẻ điện có đấu nối với hệ thống điện quốc gia thì thuộc trường hợp có liên kết với lưới điện quốc gia.

8. Không liên kết với hệ thống điện quốc gia là kết nối điện không thuộc đối tượng quy định tại khoản 7 Điều này.

9. Hoạt động bán điện cho tổ chức, cá nhân khác là hoạt động mua bán sản lượng điện sản xuất từ điện mặt trời mái nhà giữa các tổ chức, cá nhân. Mô hình hợp tác đầu tư điện mặt trời mái nhà thông qua các hợp đồng kinh doanh điện, hợp đồng cho thuê thiết bị điện mặt trời mái nhà thuộc đối tượng quy định hoạt động bán điện mặt trời mái nhà giữa các tổ chức, cá nhân.

# CHƯƠNG II

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

# Điều 4. Nguyên tắc phát triển điện mặt trời mái nhà

1. Phát triển điện mặt trời mái nhà phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch tỉnh, kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh.

2. Tổng công suất điện mặt trời mái nhà có liên kết với hệ thống điện quốc gia không vượt quá quy mô công suất được duyệt tại cơ cấu nguồn điện trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch tỉnh, kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh.

3. Điện mặt trời mái nhà không thuộc khoản 2 Điều này phải tự bảo đảm cân đối nguồn phát điện và nhu cầu sử dụng tại chỗ, cả nguồn phát điện và phụ tải không liên kết với hệ thống điện quốc gia.

4. Phát triển điện mặt trời mái nhà phải bảo đảm an toàn điện, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chủ động phát triển nguồn năng lượng sạch, thân thiện môi trường để góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên quốc gia.

6. Các tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi như sau:

a) Thực hiện phát triển không đúng quy định tại Nghị định này.

b) Đầu tư, lắp đặt, vận hành công suất vượt quá công suất đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận hoặc quy mô công suất đã khai báo.

c) Vận hành điện mặt trời mái nhà gây sự cố cho hệ thống điện quốc gia.

d) Lợi dụng quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà tự sử dụng, tự sản tự tiêu để kinh doanh hoặc bán điện cho các tổ chức, cá nhân khác.

đ) Các hành vi bị cấm theo quy định của pháp luật có liên quan.

# Điều 5. Chính sách phát triển điện mặt trời mái nhà

1. Điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia

a) Tổ chức, cá nhân khi thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng, tự sản tự tiêu, không hoạt động bán điện cho các tổ chức, cá nhân khác và không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.

b) Cho phép tổ chức, cá nhân lựa chọn phát hoặc không phát sản lượng điện dư (nếu có) của điện mặt trời mái nhà vào hệ thống điện quốc gia. Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì nhà nước ghi nhận sản lượng điện với giá không đồng. Trường hợp tổ chức, cá nhân lựa chọn không phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia thì phải tự đầu tư lắp đặt thiết bị hạn chế tối đa phát điện dư vào hệ thống điện.

c) Tổ chức, cá nhân căn cứ quy mô, sản lượng điện tiêu thụ, nhu cầu sử dụng điện để thực hiện đăng ký công suất phát triển điện mặt trời mái nhà, bảo đảm công suất phát triển nhỏ hơn phụ tải hiện có tại thời điểm đăng ký.

2. Điện mặt trời mái nhà không liên kết với lưới điện quốc gia

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà để tự sử dụng, tự sản tự tiêu phải bảo đảm cả nguồn phát điện và phụ tải không liên kết với hệ thống điện quốc gia.

b) Quy mô công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà của mỗi tổ chức, cá nhân không giới hạn tại thời điểm thực hiện đăng ký phát triển.

c) Tổ chức, cá nhân khi thực hiện phát triển dự án điện mặt trời mái nhà phải đăng ký, khai báo với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về các thông số có liên quan đến dự án.

3. Điện mặt trời mái nhà được tạo điều kiện thuận lợi phát triển như sau:

a) Công suất điện mặt trời mái nhà thuộc Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được xác định là phù hợp với khoản 1 Điều 11 Luật Điện lực năm 2004 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Luật số 24/2012/QH13.

b) Công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà không phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung đất năng lượng và công năng theo quy định của pháp luật.

c) Cấp công trình điện mặt trời mái nhà căn cứ theo công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà. Hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện theo quy định của pháp luật đối với công trình xây dựng.

(Các đề xuất tại khoản này cần tiếp tục nghiên cứu và xin ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của pháp luật)

4. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân kết hợp hệ thống, dự án điện mặt trời mái nhà với đầu tư, lắp đặt, vận hành hệ thống lưu trữ điện để chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm ổn định hệ thống điện.

5. Tổ chức, cá nhân thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, điện lực, môi trường, phòng cháy chữa cháy và quy định khác liên quan.

6. Các tổ chức, cá nhân có dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện chính sách ưu đãi thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí.

7. Các cơ quan nhà nước có liên quan ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại các trụ sở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công, trụ sở của các cơ quan, đơn vị được xác định là tài sản công.

# Điều 6. Trình tự trong hoạt động phát triển điện mặt trời mái nhà

1. Đăng ký phát triển

a) Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu phát triển điện mặt trời mái nhà gửi Hồ sơ đăng ký theo Mẫu số 01 đến đơn vị điện lực tại địa phương được Tập đoàn Điện lực Việt Nam uỷ quyền.

b) Đơn vị điện lực tiếp nhận Hồ sơ đăng ký, tổ chức giải quyết và trả kết quả theo Mẫu số 02 trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ Hồ sơđơn hợp lệ. Trước khi trả kết quả, đơn vị điện lực lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định tại Nghị định này. Đối với trường hợp điện mặt trời có liên kết với hệ thống điện quốc gia, trước khi lấy ý kiến, đơn vị điện lực phải xác nhận về điều kiện đấu nối, giải toả công suất điện mặt trời mái nhà của tổ chức, cá nhân đăng ký phát triển. Trường hợp điện mặt trời mái nhà của tổ chức, cá nhân liên kết với lưới điện của đơn vị phân phối, bản lẻ điện, đơn vị điện lực được Tập đoàn Điện lực Việt Nam uỷ quyền và đơn vị phân phối, bản lẻ điện thống nhất phương án đấu nối điện, ghi nhận sản lượng điện dư phát lên hệ thống điện quốc gia.

2. Quản lý nhà nước

a) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương.

b) Đối với điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận công suất phát triển cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở công suất còn được phát triển trong kỳ quy hoạch và thứ tự về thời gian tại thời điểm trả kết quả. Điều kiện để cơ quan nhà nước chấp thuận công suất phát triển điện mặt trời mái nhà có liên kết với hệ thống điện quốc gia là công suất đề nghị phát triển của tổ chức, cá nhân thuộc tổng quy mô công suất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh.

c) Việc uỷ quyền quản lý, chấp thuận công suất về phát triển điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Trình tự thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phải xem xét, tổ chức giải quyết và trả kết quả cho đơn vị điện lực trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đăng ký qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trước khi trả kết quả cho đơn vị điện lực, Hồ sơ đăng ký phát triển được giao cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn thuộc lĩnh vực đầu tư, công thương, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường nêu ý kiến. Các cơ quan quản lý nhà nước các cấp thuộc các lĩnh vực đầu tư, công thương, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường phải xem xét, tổ chức giải quyết và trả kết quả về Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ đăng ký.

4. Tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà

Sau khi nhận được Phiếu kết quả chấp thuận công suất phát triển điện mặt trời mái nhà, tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định như sau:

a) Đối với dự án điện mặt trời mái nhà có liên kết với lưới điện quốc gia thực hiện lập hồ sơ và điều chỉnh thoả thuận đấu nối theo quy định pháp luật.

b) Đối với dự án điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư, trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn nêu trong Phiếu kết quả.

c) Lập hồ sơ và thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng, trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn nêu trong Phiếu kết quả.

d) Lập hồ sơ và thực hiện theo quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn nêu trong Phiếu kết quả.

đ) Lập hồ sơ và thực hiện theo quy định pháp luật về môi trường, trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn nêu trong Phiếu kết quả.

e) Thực hiện các hoạt động đấu thầu (nếu có), mua sắm thiết bị, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao, vận hành điện mặt trời mái nhà theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

# Điều 7. Điều khoản thi hành

1. Bộ Công Thương

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan thực hiện:

a) Quản lý, theo dõi tổng quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà trên cả nước;

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định này;

c) Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn điện trong việc thiết kế, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà.

d) Huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

2. Bộ Xây dựng

Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá an toàn công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà và hoạt động đầu tư xây dựng công trình điện mặt trời mái nhà.

3. Bộ Công an

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong quá trình triển khai thiết kế, lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện công tác báo vệ môi trường trong quá trình triển khai lắp đặt, vận hành điện mặt trời mái nhà.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư điện mặt trời mái nhà.

6. Bộ Tài chính

Hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạch toán giá trị thuế và nộp ngân sách nhà nước đối với phần sản lượng điện tiếp nhận giá không đồng từ tổ chức, cá nhân phát vào hệ thống điện quốc gia.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

a) Quản lý nhà nước, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động phát triển điện mặt trời mái nhà quy định tại Nghị định này và các quy khác của pháp luật về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định của địa phương.

b) Thông tin công khai tổng quy mô công suất điện mặt trời mái nhà đã chấp thuận, công suất còn được phát triển đến cuối kỳ quy hoạch đối với trường hợp điện mặt trời mái nhà có liên kết với hệ thống điện quốc gia.

c) Xem xét, ưu tiên công suất phát triển điện mặt trời mái nhà có liên kết với hệ thống điện quốc gia cho các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu sang các thị trường quốc tế đã cam kết về tỷ trọng năng lượng tái tạo trong quá trình sản xuất.

d) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện xử lý vật tư, thiết bị, chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động điện mặt trời mái nhà.

đ) Tuyên tryền cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà được phê duyệt tại Nghị định này.

e) Thu hồi phần công suất phát triển điện mặt trời mái nhà của cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện theo đúng thời hạn đã đăng ký, chấp thuận.

g) Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hàng năm.

8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

a) Kiểm tra, phối hợp với địa phương để tổng hợp, thông kê, kiểm soát tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà theo kế hoạch triển khai quy hoạch phát triển điện lực quốc gia được phê duyệt.

b) Đối với trường hợp điện mặt trời mái nhà liên kết với hệ thống điện quốc gia, thực hiện cung cấp, lắp đặt, quản lý công tơ đo đếm điện hai chiều theo quy định của pháp luật khi tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia và thực hiện hướng dẫn lắp đặt và kiểm soát thiết bị chống phát ngược khi tổ chức, cá nhân lựa chọn không phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia.

c) Nộp ngân sách nhà nước phần sản lượng điện dư của tổ chức, cá nhân phát vào hệ thống điện quốc gia theo quy định của Bộ Tài chính.

d) Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện lắp đặt thiết bị chống phát lượng điện dư của điện mặt trời mái nhà vào lưới điện quốc gia.

đ) Theo dõi, kiểm tra và kiến nghị xử lý hoạt động điện mặt trời mái nhà làm ảnh hưởng đến hệ thống điện quốc gia.

e) Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình phát triển điện mặt trời mái nhà trên cả nước có liên kết với hệ thống điện quốc gia trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hàng năm.

9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

a) Nghiên cứu tiềm năng bức xạ mặt trời, nhu cầu sử dụng điện, các điều kiện về môi trường tại các khu vực, các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, điện lực, phòng cháy chữa cháy để các quyết định việc đầu tư xây dựng, lắp đặt điện mặt trời mái nhà.

b) Tổ chức, cá nhân sở hữu điện mặt trời mái nhà liên kết với hệ thống điện quốc gia phải bảo đảm bộ nghịch lưu có chức năng cắt hòa lưới điện; chống khả năng can thiệp, chiếm quyền kiểm soát hoạt động, vận hành từ các yếu tố bên ngoài và bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định của pháp luật về chất lượng điện năng.

c) Thu gom, tháo dỡ và chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ vật tư, thiết bị, chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, vận hành hoặc khi kết thúc dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng quy định của pháp luật về môi trường

d) Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư khi dự án điện mặt trời mái nhà có yếu tố nước ngoài.

đ) Bảo đảm hiệu quả và tuân thủ các quy định về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật hiện hành.

e) Lựa chọn những sản phẩm công nghệ tiên tiến, có độ bền, chất lượng tốt và thân thiện môi trường nhằm góp phần giảm thiểu số lượng rác thải bỏ từ điện mặt trời sau khi hư hỏng hoặc hết vòng đời sử dụng.

g) Đăng ký thông tin, khai báo về hoạt động phát triển điện mặt trời mái nhà theo quy định của Nghị định này trước khi triển khai.

(các quy định tại Điều này sẽ tiếp tục nghiên cứ, bổ sung trong quá trình xây dựng nếu được Chính phủ thông qua đề xuất xây dựng Nghị định)

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

Các tổ chức, cá nhân đã thực hiện đầu tư, lắp đặt, vận hành dự án hoặc hệ thống điện mặt trời mái nhà tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy từ sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải thực hiện thủ tục đăng ký theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp công suất các dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà có liên kết với hệ thống điện vượt quá quy mô tổng công suất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong kế hoạch triển khai quy hoạch, tổ chức, cá nhân phải thực hiện theo quy định tại Nghị định này để chuyển trường hợp điện mặt trời không liên kết với hệ thống điện quốc gia. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, công khai phần công suất điện mặt trời mái nhà còn lại được liên kết với hệ thống điện quốc gia trên địa bàn để quản lý và phát triển.

# Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày … và thay thế các quy định của pháp luật về phát triển điện mặt trời mái nhà được ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân liên quan đến phát triển điện mặt trời mái nhà có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, CN (2b). | TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỞNG Phạm Minh Chính |
| --- | --- |